АДМИНИСТРАЦИЯ КОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2023 года                               № 40

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения д. Кощино Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2024 год

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, руководствуясь Уставом Кощинского сельского поселения Смоленский район Смоленской области, Администрация Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

Постановляет:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Кощинского сельского

поселения Смоленского района Смоленской области на 2024 год (в редакции постановления Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 26.03.2024г. № 24).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://koshino.smol-ray.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего

специалиста Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Глава муниципального образования

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                                       Н.В. Филатова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Кощинского сельского поселения

Смоленского района

Смоленской области

от 10.05.2023 г. № 40

Актуализированная схема теплоснабжения

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

на 2024 год

(в редакции постановления Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 26.03.2024г. № 24)

Приложение

Баланс тепловой энергии на котельных на 2024 год

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 6 830 | 2 042 | 8 873 | 98 | 8 970 |
| Всего | 6 830 | 2 042 | 8 873 | 98 | 8 970 |

1) п 4.1. ст. 4 схемы теплоснабжения муниципального образования Кощинского сельского поселения дополнить абзацем следующего содержания:

«Строительство газовой блочно-модульной котельной (БМК) в д. Кощино взамен существующей котельной, планируемый срой реализации мероприятий 2024-2025г.г.»;

2) таблицу 4.2. ст. 4 изложить в следующей редакции:

Таблица 4.2. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | строительство газовой блочно-модульной котельной (БМК) | снижение энергозатрат на производство тепловой энергии |